附件

第三轮省级生态环境保护督察第四十四项

整改任务完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 运营高速公路仍有约32公里隧道采用高压钠灯，宜叙高速11座隧道LED节能改造任务仅完成5座。 |
| 整改责任单位 | 四川蜀道高速公路集团有限公司 |
| 整改目标 | 有序分批完成剩余32公里隧道高压钠灯更换LED灯。 |
| 整改措施 | 1.2023年11月底前，完成运营高速公路32公里隧道高压钠灯更换，其中蜀道高速集团30.61公里。（宜泸宜叙公司、叙古叙威公司、南渝绵南公司、巴广渝广安绕城公司）  2.2023年12月底前，完成宜叙高速剩余6座隧道LED节能改造任务。（宜叙公司） |
| 整改主要工作  及成效 | 1.已完成宜泸宜叙公司、叙古叙威公司、南渝绵南公司、广安绕城公司共约30.61公里隧道高压钠灯更换LED改造；  2.宜叙高速剩余6座隧道LED节能改造任务已完成。 |